## TDSheet
Вид номенклатуры
Основное изображение | Номенклатура | Дополнительное описание номенклатуры | Цена
IP-видео
| Декодер B-5904 Beward | Видеодекодер, преобразующий 1xD1@25fps / 2xD1@50fps / 4xD1@60fps / 4xCIF@100fps IP-видеопоток от IP-видеосерверов или IP-видеокамер B10XX серии в аналоговый видеосигнал для подключения к монитору или телевизору, компрессия H264, аудио (дуплекс), RS232, RS485 | 2110
| Объектив B02820FIR127 Beward | Объектив для видеокамеры f 2.8 мм, F2.0 1/2.7", IR, 2Mega | 2000
| Объектив B03618FIR f 3,6 мм, F 1.8, день/ночь, 1Mega Beward | Объектив для видеокамеры f 3.6 мм, F1.8, день/ночь, 1Mega Вес 28 г | 900
| Объектив B04218FIR (f4.2mm) | Объектив для видеокамеры f 4.2 мм, F1.8, день/ночь, 1Mega | 490
| Объектив B06018 FIR( f-6мм,ИК) Beward | Объектив для видеокамеры B06018FIR f 6 мм, F 1.8, ИК фильтр, 2Mega | 537
| Объектив B08018 FIR( f-8мм,ИК) Beward | Объектив для видеокамеры f 8.0 мм, F1.8, день/ночь, 2Mega, крепление CS | 190
| Объектив Beward BL08018BIR-WF | 3 Мп фиксированный объектив • f = 8 мм • Светосила: F1.8 • Совместимый формат матриц: до 1/2.7" • Минимальное расстояние фокусировки: 0.2 м • Встроенный ИК-фильтр крепление M12 | 1050
IP-видео Импорт
| Камера АйТек ПРО IPr-3OPZ ТКВ-H100 (РВExdI/1ExdIICT5/Т6) | Взрывозащищённая (РВExdI/1ExdIICT5/Т6) IP- видеокамера с моторизированным объективом и PoE ; Светочувствительная матрица 1/2.8" SONY IMX123 CMOS Sensor H.264/H.265 ;30 к/с: 3MP (2048*1536), 3-потока; DOL-WDR 120DB; f=3,3 ~ 12 mm H.FOV: 86 ~ 32° с автофокусом, дальность ИК-подсветки до 50 метров, 0,06 (цветной режим) / 0,00008 (ч/б режим); РазъемыRJ-45, DC 12В/PoE; Области интереса (ROI); Детекция движения, пересечения допустимых линий и границ; обнаружение объектов; Температурный режим от -45°С до +55°С Корпус IP68 Нержавеющая сталь PB ExdI; вес 3.697 Кг; CMS, ONVIF 2.6; Интегрирована в ПО: Domination. | 68500
| Камера АйТек ПРО IPr-DvpF 8Mp Easy 2,8 | Антивандальная IP- видеокамера с фиксированным объективом и Poe; Светочувствительная матрица 1/2.3" Progressive CMOS OV12895; H.264/H.265; 15 к/с: 8MP (3840*2160), D-WDR; f=2,8 mm H.FOV: 111°, дальность ИК-подсветки до 30 метров, 0,1 (цветной режим) / 0,001 (ч/б режим); РазъемыRJ-45, DC 12В/PoE, Слот под карту памяти ¦ SD до 128GB; Встроенный микрофон; Области интереса (ROI); Температурный режим от -30°С до +50°С Корпус IP67; вес 0,479 Кг; ONVIF 2.6; Интегрирована в ПО: Domination. | 7000
| Камера АйТек ПРО IPr-DZA 5Mp | Купольная внутренняя IP- камера с ИК-подсветкой и PoE; Светочувствительная матрица 1/2.9" SONY IMX326 CMOS Sensor H.264/H.265 ;15 к/с: 5MP или 20к/с 4Mp, 3-потока; DOL-HDR; f=2.8-12 mm с автофокусом, дальность ИК-подсветки до 30 метров, светочувствительность 0,06лк (цветной режим) / 0лк (ч/б режим с ИК); РазъемыRJ-45, DC 12В/PoE, Слот для SD-карты до 128 Гб; Аудио вход/выход; реле тревоги вход/ выход, Слот для SD-карты до 128 Гб; РазъемыRJ-45, DC 12В/PoE, от -10～+45°C Корпус 3 плоскости позиционирования (3-Axis); Габариты ¦ 145х145х115 мм; вес 0,7 Кг; CMS, ONVIF 2,6. Интегрирована в ПО: Domination. | 9414
| Камера АйТек ПРО IPr-OPF 5Mp Easy | Уличная IP- видеокамера с фиксированным объективом и PoE; матрица 1/2.7" Progressive CMOS SC5035; Кодек H.264/H.265; 15 к/с: 5MP (2592х1944); D-WDR; f=3.6 mm , дальность ИК-подсветки до 30 метров, светочувствительность Цвет: 0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0,01 лк с ИК; РазъемыRJ-45, DC 12В/PoE, Области интереса (ROI); Детекция движения, пересечения допустимых линий и границ; обнаружение объектов; Температурный режим от -30°С до +55°С Корпус IP66; вес 0,225 Кг; ONVIF 2.6; Интегрирована в ПО: Domination либо по ONVIF с любым софтом. | 5000
| Камера АйТек ПРО IPr-DvpZ 5Mp AI | Антивандальная IP- видеокамера в корпусе полусфера, Poe и функцией Ai -искусственным интеллектом; Светочувствительная матрица 1/2.8" SONY IMX335 CMOS Sensor H.264/H.265/MJPEG (по 2-му потоку); 30 к/с: 5MP, 3-потока; DOL-WDR 120DB; Моторизированный с автофокусом f=2,8-12 mm, дальность ИК-подсветки до 30 метров, 0,01 (цветной режим) / 0,00008 (ч/б режим); РазъемыRJ-45, DC 12В/PoE, Слот для SD-карты до 128 Гб; Аудио вход/выход; теле тревоги вход/ выход; Области интереса (ROI); Детекция движения, пересечения допустимых линий и границ; обнаружение объектов; Температурный режим от -45°С до +50°С Корпус IP66/IK10; вес 0,8 Кг; CMS, ONVIF 2.6; Интегрирована в ПО: Domination. | 8532
| Санитарно-контрольный терминал АйТек ПРО 36,6 (со следами монтажа) | Терминал дистанционного сканирования температуры тела и одетой маски на лице, Конструктивно 8-дюймовый ЖК-дисплей LCD, Инфрокрасный сенсор 8~14um, Диапазон：-10~150℃，; 1/2. 8" 2MP CMOS датчик изображения STARVIS, 1920*1080 @30 к/секунду; голосовой ассистент; Ai технология глубокого обучения распознавания лиц база данных лиц из 50 000 изображений, идентификация 300 мс Поддержка распознавания лиц, распознавание лицевых масок, измерение температуры тела Аппаратный WDR 120Db, поддержка автоматической экспозиции на лице 2D, 3D цифровая технология шумоподавления, Кодек H. 265 / H. 264 / MJPEG, Интерфейсы: порт Ethernet, порт Виганд, реле «сухой контакт» Потребляемая мощность: 5 Вт Ультратонкий металлический корпус 215x125x25mm из алюминиевого сплава со стильным дизайном, вес ＜1kg Установка на стену, турникет, рамку металлоискателя | 41138
VideoBox
| Разветвитель питания VB5 (скл.) | Разветвитель питания VB5 (скл.) | 150
Видео
| ESCORT T-218 Микрофонная консоль с селектором зон | Микроф. консоль с селектором зон; 160 зон;~220В/50Гц; лин.вх; 310х180х65мм;2,5кг Цифровой дисплей, протокол управления RS-422, сигнал привлечения внимания | 5000
| Inter-M Громкоговоритель APT-01A врезной (1Вт) | Громкоговоритель потолочный (врезной), 1 Вт, 83 дБ, 320-20000 Гц масса 0,2 кг Габаритные размеры упаковки 121×125×55 мм Номинальная мощность 1 Вт | 407
| RG 6 куски | Коаксиальный кабель | 10
| UTP 2PR 24AWG CAT5e внеш. куски | UTP 2PR 24AWG CAT5e внеш. куски | 6
| UTP 4PR 24AWG CAT5e INDOOR внутр. куски | Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e Неэкранированный для внутренней прокладки или с применением ПНД гофротруб. | 7.44
| UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR+T-FG8 (трос) внеш куски | Диаметр токопроводящей жилы 0,51 Количество пар 4 ЭкранированиеUTP (U/UTP) без экрана Категория 5e Материал токопроводящей жилы Медная одножильная (Cu Solid) Способ прокладки Наружная (Outdoor) Материал оболочки Полиэтилен (PE) Бренд SUPRLAN | 22.5
| Блок вызова БВД-432RCB | Блок вызова для совместной работы с БУД-420M. Встроенные считыватели ключей RF, ЖК дисплей, кнопка "Консьерж", телекамера цв., 380 ТВЛ, PAL, 1,5 лк, 120° | 12950
| Блок питания 12В/2А (гарантия 2недели) | Сетевой источник питания, подходит для локального подключения видеокамер и прочего оборудования требующего стабилизированного напряжения 12 В. Мощность 24 Вт. Входное напряжение AC 100В~240 В частота 50~66 Гц; Выходное напряжение DC 12В/2 A | 450
| Блок питания 12В/1А (гарантия 2 недели) | Сетевой источник питания, подходит для локального подключения видеокамер и прочего оборудования требующего стабилизированного напряжения 12 В. Мощность 12 Вт. Входное напряжение AC 100В~240 В частота 50~66 Гц; Выходное напряжение DC 12В/1 A | 300
| Блок питания БП-5А (ном. ток 4,4А) | Блок питания 12В; 4,4А; кратковременная нагрузка до 5А; стабилизированный. | 5289
| Брелок RF-2.1 зеленые (Визит) | электронный ключ для домофона зеленый Рабочая частота, 125 Гц Скорость передачи F0/64 бит Длина ID кода 64 бит | 10
| Домофон Д4 | AHD 4Mp внутренний купол с ИК-подсветкой Тип ¦ Внутренняя, OV4689+NVP2475,4MP, 2.8-12mm, IR Lighting:18pcs LED IR Distance :30m-40m Protection Grade:IP20 shell,White | 500
| Домофон Д5 | Разрешение 1080p@6fps / D1@20fps IR-CUT есть МатрицаSC2235 цвет черно-золотой тип ИК-подсветки SMD кол-во светодиодов 2 шт. тип объектива Fisheye фикс разъёмы microUSB | 500
| Зажим NMF-AL-TCA-S-5 анкерный Nikomax | Зажим анкерный, для кабеля типа "8", диаметр тросса до 7 мм, 5 кН Анкерные зажимы предназначены для крепления и удержания в натянутом состоянии оптического кабеля с внешним силовым элементом типа "8" на опорах воздушных линий электропередачи | 382
| Камера IQR i41.3 (ip 1.3Mp уличная) | Уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой; Разрешение 1280х960 (1,3 Mpx) Частота кадров 20 к/с при любом разрешении; Матрица 1/3" CMOS; Минимальная освещенность ¦ 0,1 (цветной режим) / 0,01 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.); Формат сжатия видео H.264; Объектив f= 2,8-12 мм; Механический ИК-фильтр Дальность ИК-подсветки до 30 м; Доп. функции DWDR, AGC, BLC, ATW, день/ночь - авто режим; Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector; Рабочая температура от -40°С~+50°С; Питание DC 12В; Потребление Макс. 0,62 A; 7,5 Вт (ик вкл.); Габариты ¦ 290х93х79 мм Вес ¦ 1,2 кг. | 1916
| Камера Bolid VCG-220/Купольная антивандальная 2мп | 2 Мп, 2.7" КМОП ; 0,02 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); варифокальный объектив 2,7– 12 мм; ИК-подсветка (до 30 м); DWDR; DC12V; -50 °C ~ +60 °C; OSD меню мультиязычное; IP67 IK10 | 5289
| Камера Bolid VCG-222/Купольная антивандальная 2мп 2,8 мм | 2 Мп, 1/2,7" КМОП ; 0,02 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); фиксированный объектив 2,8 мм; ИК-подсветка (до 30 м); DWDR; DC12V; IP67, IK10 ; -50 °C ~ +60 °C; OSD меню мультиязычное | 3811
| Камера Bolid VCI-113/Уличная цилиндрическая (снято) | 1 Мп, 1/4'' КМОП; 0,1 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); фиксированный объектив 3,6мм; H.264/ MJPEG; разрешение 720P/D1/CIF; ONVIF, CGI; ИК-подсветка (до 30 м); DC12V, PoE; DWDR; IP67; -40 °C ~ +60 °C | 4585
| Камера Bolid VCI-121-01/Уличная цилиндрическая | 2 Мп, 1/2,8'' КМОП; 0,01 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); вариофокальный объектив 4,7−47 мм моторизованный; H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; разрешение 1080P/1,3Mп/720P/D1/CIF; Micro SD, не более 128 Гб; ONVIF, PSIA, CGI; ИК-подсветка (до 150 м); видеоаналитика; Audio-in; DC12V, PoE; WDR120; IP67; -40 °C ~ +60 °C | 49638
| Камера Bolid VCI-140-01/Уличная цилиндрическая | 4 Мп, 1/1,8'' КМОП; 0,01 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); вариофокальный объектив 2,7−12 мм моторизованный; H.265/H.264; разрешение 4Mп/3Mп/1080P/1,3Mп/720P/D1/CIF; Micro SD, не более 128 Гб; ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P; ИК-подсветка (до 50 м); видеоаналитика; Audio-in; тревожный выход; DC12V, PoE; WDR120; IP67; от -65°C до +60°C | 25424
| Камера Bolid VCI-212/Купольная антивандальная (снято) | 1 Мп, 1/4'' КМОП; 0,1 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); фиксированный объектив 2,8 мм; H.264/ H.264H/ MJPEG; разрешение 720P/D1/CIF; ONVIF, CGI; ИК-подсветка (до 30 м);DC12V, PoE; DWDR; IP67; -30 °C ~ +60 °C; IK10 | 3900
| Камера Bolid VCI-742 / 4 мп ,2,8 мм, ИК 20 м антивандальная миникупольная | 4 Мп, 1/3'' КМОП; 0,1 лк (ИК-выкл.)/0 лк (ИК-вкл.); фиксированный объектив 2,8 мм; H.264/ MJPEG ; разрешение 4M/3M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF; встроенный микрофон; Micro SD, не более 128 Гб; ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; GenetecI; ИК-подсветка (до 20 м); DC12V, PoE; WDR120; IP67; от -40°C до +60°C; IK10 | 10475
| Камера АйТек ПРО AHD-OV 4 Mp | Уличная видеокамера AHD 3.0 с вариофокальным объективом; Матрица 1/3" OV4689 CMOS+ NVP2475H; Разрешение матрицы 2688х1520 (4 Mp); частота кадров - 15fps; минимальная освещенность 0,01 (цветной режим) / 0,001 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.), Объектив f=2,8-12 мм, механический ИК-фильтр; SMD-диоды скрыты под маской, эффективная дальность до 40м; Отношение сигнал/шум более 50 dB (AGC-выкл.), Доп. функции D-WDR; AGC, BLC, ATW; 2D/3D-NR; Defog; Sens-up 2-30x; день/ночь; настройки меню OSD ч/з AHD-UTC контроллер, или с регистратора; Рабочая температура -45°С +50°С, Питание DC 12В, Потребление тока 0,35 А; Корпус Степень защиты IP66, Габариты 217x76 мм, Вес 0,6 кг. | * специальная цена (уточняйте у менеджера)
| Камера DS-T233 (6 mm) HiWatch, 2 мп, ИК 40 м | Видеокамера HD TVI цветная купольная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-фильтр) ; 1/2.7" CMOS, 2 МП (1920х1080); 0.01лк/0лк с вкл ИК; f=6 мм; S/N: более 62dB; Дальность ИК подсветки до 40 м; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; Видеовыход HD-TVI; DC12В/330мА; –20°...+45°C; 110 × 94.52 мм | 1500
| Камера К399 (аналог камеры IPr-BOX 3Mp Stravis) | Корпусная IP- видеокамера для установки в термокожух; Светочувствительная матрица 1/2.8" SONY IMX123 CMOS Sensor H.265/H.264/MJPEG ;30 к/с: 3MP (2048*1536), 3-потока; DOL-WDR 120DB; объектив CS (не входит в комплект), чувствительность 0,06 (цветной режим) / 0,00008 (ч/б режим); РазъемыRJ-45, DC 12В/PoE, Слот для SD-карты до 128 Гб; Видеовыход- BNC; Аудио вход/выход jac 3.5mm; реле тревоги 1 вход/ 2 выход; RS-485; Области интереса (ROI); Детекция движения, аппаратная видеоаналитика: пересечения допустимых линий и границ, вторжение в периметр, обнаружение объектов, детектор лица, подсчёт объектов с выгрузкой xls-таблицу; Температура хранения от -10°С до +60°С; Габариты (Д/Ш/В мм)156,6*68,2*61 ONVIF 2.6; Интегрирована в ПО: Domination. | 1000
| Камера К469 | Купольная антивандальная аналоговая камера с 4 пиновым авиационный разъемом, предназначен для мобильного регистратора ВР59 | 1200
| Камера К491 (образец камеры IPt-DvpZ 2Mp 7-22 ) | разрешение 1920*1080 30 к/с тип корпуса антивандальная сфера материал корпуса металл, пластиковый ободок объектив моторизинованный 6-22mm разъёмы: аудиоход поддежка sd-карт, кнопка сброса | 5500
| Карточка Mifare DESFire EV2 АйТек ПРО | - Полностью совместим с ISO/IEC 14443Type A 1-3 - 2/4/8-Kbyte EEPROM с функцией быстрого программирования - Настраиваемая структура - Совместимость с NFC стикерами Type 4 - Эмулятор бесконтактной карты для защиты данных - Бесконтактная проверка подлинности и защита от считывания | 69
| КВК-В-2 2х0,5 (СПКБ) центральная жила - цельная, куски | Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D-внешний = 6,9 мм, сечение жил = 0,5 кв. мм (для внутренней прокладки) | 6
| КВК-В-2 2х0,75 (СПКБ) центральная жила - цельная, куски | Предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D-внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внутренней прокладки) | 8.7
| КВК-П-2 2х0,5 (СПКБ) центральная жила - цельная, куски | Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D-внешний = 6,9 мм, сечение жил = 0,5 кв. мм (для внешней прокладки) | 7.74
| КВК-П-2 2х0,75 (СПКБ) центральная жила - цельная, куски | Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D-внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внешней прокладки) | 8.45
| Кнопка ST-ER125D-GN устройство разблокировки Smartec | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ, усилие активации 25 Н, коммутирующая способность 3 А/30 В DC/250 В AC, IP24, -30…+60 °С, 88х88х60 мм | 864
| Контроллер сетевой SR-NC002 | Сетевой контроллер,100000 польз./150000 событий, подключение по сети Ethernet, 2 считывателя,DC 9-15В 0,5А. Интерфейс подключения RS485/ Wiegand 26, -30…+60℃, IP55, 156x98x51мм. | 2500
| Контроллер СКУД01 | Объектив 18 кратный ZOOM Разрешение 4мп (2592х1520) Питание : РОЕ + адаптер 220 в комплекте ИК подсветка 300 метров Кронштейн настенный Аудио вход/выход Матрица PANASONIC | 1000
| Коробка ККВ-А-Т коммутационная взрывозащищенная Спектрон | Коробка предназначена для соединения (разводки, разветвления) силовых линий и линий связи проводами сечением 0,08÷2,5мм во взрывоопасных зонах открытых и закрытых объектов. Используется в системах электропитания, охранной и пожарной сигнализации, промышленной автоматики, управления инженерными системами, связи и телематики. Коробка ККВ-А-Т тройниковая (коммутационная взрывозащищенная) Спектрон габариты 140х140х77 | 3564
| Кронштейн КШ02 (аналог кронштейна АйТек ПРО Corner) | Объектив 6 мм IR | 1200
| Кронштейн угловой АйТек ПРО Corner | Кронштейн - адаптер для монтажа видеокамер на угол здания, Материал метал 3мм. Посадочные отверстия с резьбой, в комплекте болты из нержавеющей стали. | 3333
| Кросс оптический NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK 1U, до 24 SC портов или 48 LC портов, выдвижной,с полкой, черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС Nikomax | Оптический кросс NMF-RP24SC-TS-P-1U-BK предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Кросс изготавливается в черном цвете Данный кросс позволяет разместить до 24 портов SC (24 SC адаптера) / 48 портов LC (24 DLC адаптера). Габариты 482х250х44 (без полки) / 482х312х44 (с полкой) | 6297
| Крышка NMF-CAP-SCS-BK-10 для одинарного порта SC или двойного порта LC, черный, 10 шт Nikomax | Противопылевая крышка, для одинарного порта SC или двойного порта LC, черный, 10 шт. | 64
| Лента-держатель для бейджа | Лента-держатель для бейджа | 68
| Микрофон МИК4 | Режим подключения: красный (питание) черный (общее) белый (аудио) Высокая степень шумоподавления. Площадь звукового мониторинга: 10-100 метров кв. Выходное сопротивление: 600 Ом Потребление питания: 15 мА | 167
| Монитор АйТек ПРО FHD10-AHD | Видеодомофон цветной с сенсорными кнопками; диагональ 10" (разрешение экрана1024X600); поддерживает 2 вызывные панели и 2 видеокамеры с настройкой каждого канала AHD1080p/720p/CVBS; параллельное подключение до 6-и мониторов, внутренняя память для сохранения фото, слот для micro-SD карты (до 64 Гб CLASS10); накладной тип крепления. Линия связи 4-проводная; дуплексная система аудиосвязи. Особенности: регулируемая громкость звонка, настройка изображения, фоторамка, часы. Рабочая температура от 0° С до +50°С. Питание AC 220 В (БП встроенный в корпус), альтернативное DC12В/7.2 Вт. | 6095
| Монитор Slinex Sonik 10 (Black) | Цветной, настенный, 10" сенсорный IPS дисплей 16:9, разрешение экрана 1024х600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер AHD/TVI/CVI/CVBS. Запись фото или видео на microSD карту до 64 ГБ. Дополнительная сменная лицевая панели в комплекте. Потребляемая мощность – до 10 Вт, ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 248х177х21 мм. Цвет: черный+розовое золото + сменная панель «Марсала». Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 19900
| Монитор Slinex Sonik 7( Black+Pink Gold) | Цветной, настенный, 7" сенсорный IPS дисплей 16:9, 1024х600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Дополнительная сменная лицевая панели в комплекте. Мощность – до 10 Вт, ~100-240 В или +13,5 В, 176х133х20 мм. Цвет: черный+розовое золото + сменная панель «Марсала». Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 19500
| Набор CAME для сборки 1 подвижной створки CAME (001MAM001) | Came 001MAM001 Набор для сборки 1 подвижной створки серии S20. Для раздвижных дверей Came. | 500
| Направляющая CAME нижняя внутренняя (119RIP023) | CAME 119RIP023 Направляющая нижняя внутренняя. Запчасти и комплектующие для автоматики и шлагбаумов CAME. | 50
| Объектив Computar TG4Z2813FCS | Объектив Computar TG4Z2813FCS Матрица 1/3"; переменное фокусное растояние 2,8-12 мм; 97,4-24,1 град; с автодиафрагмой Direct Drive; F1.3-360; CS Вес 0,069 кг | 500
| Объектив TG4Z2813FCS IR (31-IR) Computar | Объектив варифокальный асферический имеет ИК коррекцию, и пригоден для использования в условиях как с солнечным освещением, так и с ИК подсветкой без сдвига фокуса. 1/3"; 4:1, 2.8-12мм, F1.3-360; АРД-DD, 98°-24°; габариты Ø 33,5х42,6х43,5 мм | 508
| Панель видеодомофона ПВ03 | Антивандальная вызывная панель видеодомофона. Видеомодуль панели имеет разрешение 1080p. Угол обзора - 65 градусов. | 2850
| Панель-заглушка 19", 1U, металлическая, черная NMC-OK-BLANK-1U-BK Nikomax | Панель-заглушка, 1U, металлическая, черная. | 160
| Привод BLF 230 МВ | Электропривод BELIMO BLF230 предназначается для контроля противопожарных нормальных открытых (огнезадерживающих) клапанов, установленных в системе общеобменной, кондиционирования, технологической и местной вентиляции. Габаритные размеры 155*57*98 мм, вес - 1680 г / 1600 г | 15120
| Приемник видео сигнала по витой паре ADV-301R | Предназначен для передачи цветного или черно-белого видеосигнала по витой паре (UTP, ТППэП, П-274 и др.) на расстояния до 1500 метров. Особенности Грозозащита 2-х ступенчатая. ESD IEC 61000-4-2 4, индикация питания и видеосигнала, вход питания и видеосигнала под клеммы | 712
| Регистратор Bolid RGI-3228/IP до 32х каналов | 320 Мбит/с; разрешение записи до 12Mп; H.265/H.264/MJPEG; 2 SATA III порта, не более 10 Tб на каждый; 1 USB2.0; 1 USB3.0; 1U; AC 100~240V, 50/60 Hz ; -10°C~+55°C | 29491.5
| Регистратор ВР49 | Тип ¦ Мобильный видеорегистратор Разрешение ¦ 4*1080P Каналов записи ¦ 4 жесткий диск до 2тб 2.5" проддержка sd карт до 128гб выходы 1*CVBS video, 1*HDMI, 1*VGA габариты 220 （D）* 208（W）* 78（H） mm вес 2.4 Kg рабочие температуры -20℃ to +70℃ | 1000
| Регистратор ВР59 | Добавление камер по RTSP Нет русского языка в веб-интерфейсе Совместимость по ONVIF 2.6 PPPoE 3G/4G GPS 2*SD до 512 Гб HDD 2.5" SATA Максимальная нагрузка по сети 50Mbps, 4 канала Защита при выключении БП в комплекте 12В, 5А, предохранитель на 5А Токопотребление 0,5А при 12В без HDD Токопотребление 0,75А при 12В c HDD Нет защиты жесткого диска от вибраций | 2500
| Считыватель Slinex CD-EM01 | Считыватель proximity-карт EM-Marine, дальность считывания карты 6-8 cм. Интерфейс связи с контроллером - Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A), Uпит = 8-18В, Iпотр. = 35мА, звуковая индикация режимов, световая индикация, 82х44х15мм, -40С до +50С. | 900
| Тумба CAME 001G2500 для шлагбаума.Класс защиты IP54 | Ширина проезда – до 2,5 м, скорость откр. 2 с, 230 В, интенсивность 50%, встроенный блок управления ZG2 (без стрелы) | 55000
| Фотоэлементы Came DBC03 беспроводные (боковой приемник, фронтальный передатчик) | CAME 001DBC03 Фотоэлемент беспроводной /боковой приемник, фронтальный передатчик/дальность 10 м. | 1000
| Шлагбаум CAME COMBO CLASSICO "GARD 2500" (DX - правосторонний) (тумба,стрела прямоугольная,наклейки,) | G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54: 1 шт. • G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60х40х2700 мм: 1 шт. • G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт.: 1 компл. • DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м: 1 компл. | 57500
| Шлагбаум CAME COMBO CLASSICO "GARD 2500" (SX - левосторонний) (тумба,стрела прямоугольная ,наклейки,) | G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54: 1 шт. • G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60х40х2700 мм: 1 шт. • G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт.: 1 компл. • DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м: 1 компл. | 57500
Запчасти
| Шестерня CORSA/RODEO NEW (арт119RIP126) | Шестерня CORSA/RODEO NEW (арт119RIP126) Шлицевое соединение | 5900
ОПС
| F/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF (4х2х0,52) ParLan (Паритет) куски | Витая пара 5 категории экр для внутр. прокладки в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции (оранжевый) (пр-ва Подольск) Количество пар 4 Диаметр 8 мм Категория 5e | 15
| FargoMaestro 100 (GSM-модем) | GSM-модем для приема ПЦН информации от объектов в одной GSM-сети имеет встроенный TCP/IP стек, разработанный на базе WISMO Quik 2406B компании Wavecom. | 1000
| FTP 4PR 24AWG CAT5e Indoor внутр. (01-1033) SUPR | FTP 4PR 24AWG CAT5e SUPRLAN внутр. (Indoor) | 42
| FTP 4PR 24AWG CAT5e INDOOR внутр. куски | Кабель медный FTP, cat 5е, 4х2х0.51, экранированный для внутренн. прокладки | 9.78
| FTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR внеш. куски | Кабель медный FTP, cat 5е, 4х2х0.51, экранированный для внешней прокладки | 10.74
| Legrand Mosaic Штекер TV диам. 9,52 | Розетка Mosaic Штекер TV диам. 9,52 ал Legrand 79292 | 153
| Livi Key Fob Брелок управления радиоканальный | Модуль предназначен для подключения объектовой радиосистемы Livi к контроллерам STEMAX SX810, SX820. | 1462.5
| Livi MSW Датчик движение радиоканальный | Оптико-электронный радиоканальный, для раб.по протоколу «Livi», с объемной зоной обнаружения, дальность обнаружения 10 м, угол обзора зоны обнаружения 88,5°. Свет. индикация, 868 МГц, дальность связи до 1000 м, иммунитет к животным до 20 кг, элем.пит. CR123 (3 В), диапазон рабочих температур -20...+55°С, габариты 95x60x43 мм, кроншт. в комплекте. | 2000
| Livi RFID Устройство беспроводное постановки/снятия с охраны по технологии RFID | Модуль предназначен для подключения объектовой радиосистемы Livi к контроллерам STEMAX SX810, SX820. Габариты - 95 x 95 x 30 мм | 2200
| Livi RTR Ретранслятор | Модуль предназначен для подключения объектовой радиосистемы Livi к контроллерам STEMAX SX810, SX820. Габариты - 130 x 120 x 30 мм | 2025
| Livi Siren Устройство звукового оповещения радиоканальное | Модуль предназначен для подключения объектовой радиосистемы Livi к контроллерам STEMAX SX810, SX820. Габариты - 98 х 98 х 34 мм | 2278
| Livi Smart Hub Центр умного дома с поддержкой Ethernet | Модуль предназначен для подключения объектовой радиосистемы Livi к контроллерам STEMAX SX810, SX820. Рабочий диапазон 868 МГц Мощность 25 мВт Канал связи Ethernet 10 Мбит/с | 10631
| Livi VS Датчик положения удара радиоканальный | Датчик зафиксирует попытки выбить дверь, выдавить окно или разрушить стену. Питание - литиевая батарея CR123A Ток потребления в активном режиме до 30 мА Габариты - 90 x 28 x 28 мм | 1462.5
| NAVIgard NV 203 Универсальный Ethernet коммуникатор | Универсальный Ethernet коммуникатор Контрольная панель на 4 проводные зоны • 4-зонная охранная контрольная панель с Ethernet коммуникатором • Постановка-снятие с помощью входов in 1-4, NV 8526 / PB 25 • Выходы для подключения сирены и индикатора статуса • Уникальное решение для сетей Ethernet / GPON (МГТС) | 2401
| NAVIgard NV 8526 Клавиатура управления для контрольных панелей | Клавиатура NV 8526 предназначена для управления и индикации состояния зон или разделов GSM-GPRS передатчика NV 8704, подачи сигналов тревоги, управления электромагнитными или электромеханическими замками дверей или другими устройствами с потреблением тока до 3 А, управления любым контроллером ТМ стандарта iButton DS1990. Также NV 8526 предназначена для автономной работы в качестве шифроустройства. По умолчанию NV 8526 работает в режиме шифроустройства. | 1900
| NAVIgard Блок питания NV 7201 v1 | NV 7201 v.1 Блок Питания БП NAVIgard / Навигард Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 1 A, защита АКБ от переполюсовки, компактные размеры, удобная клеммная колодка для подключения к сети 220 VAC, удобная установка в корпус NV 2000/NV 2002, двусторонняя светодиодная индикация. Назначение: для питания GSM передатчиков и приемников постоянным напряжением 12В.NV 7201 v. | 1074
| ROXTON RM-05 Консоль микрофонная | ROXTON RM-05 - микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для AX/MX. Микрофонная консоль входит в состав системы оповещения ROXTON и используется для построения систем речевого оповещения и музыкальной трансляции. Тип разъёма RJ-45 диапазон рабочей температуры, °С +10…+40 Масса 2 кг | 11900
| RS-202 TF-RR | Предназначен для организации простой охранной или пожарной сигнализации. Имеет два 24-часовых шлейфа, например один - для тревожной кнопки, второй - для пожарных датчиков. Для оповещения о тревоге на объекте к прибору можно подключить сирену и световой оповещатель. Габариты 120 х 75 х 32 мм (без антенны) | 3400
| UTP 4PR 23AWG CAT6 OUTDOOR внеш SUPRLAN (01-0314) | Диаметр токопроводящей жилы0,51 Количество пар2 ЭкранированиеUTP (U/UTP) без экрана Категория6 Материал токопроводящей жилыМедная одножильная (Cu Solid) Способ прокладкиНаружная (Outdoor) Материал оболочкиПолиэтилен (PE) Бренд SUPRLAN | 51.57
| UTP 4PR 24AWG CAT5е OUTDOOR+T-FG8 (трос)внеш.SUPR | SUPRLAN Standard UTP 5e 4x2xAWG24 Cu PE Out. T-FG8 (трос) 305м (RUS) Диаметр токопроводящей жилы: 0,48 Количество пар: 4 Категория: 5е Материал оболочки: Полиэтилен (PE) | 68.11
| Адаптер 1 мод. Viva для keystone сер. DKC 45107 DKC | Адаптер для информационных разъемов. Назначение: установка разъемов RJ-11 и RJ-45. Характеристики: для Siemon размер окна 14,6х19,3 мм. Тип гнезда: Keystone. | 22
| Адаптер для информационной розетки Galea Life АМР 775885 LEG | LEGRAND GALEA LIFE АДАПТЕР ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РОЗЕТКИ АМР | 500
| Астра-РИ РПУ лит.3 | Приемник на 24 передатчиков - "Астра-РИ" РПД, "Астра-РИ-М" РПДК, Астра-3221; частота 433.92 + 0.2% МГц, 2 выходных реле. Смена ПО для: обновления, перевода в систему Астра-РИ-М, обеспечения совместной работы с РПД Астра-РИ. Оперативная настройка с помощью перемычек. Питание 12 В; t: -10…+50 С | 1837.5
| Аттенюатор точный -20дБ Планар | Служит для внесения ослабления уровня радиочастотного сигнала в коаксиальный кабель. Тип присоединительного разъема - F. Диапазон рабочих частот, МГц 5—862 | 381
| База 2-х проводная высокая для ИП "Аврора" | Предназначена для монтажа с использованием металлорукавов и коробов большого сечения. Для извещателей серии "Аврора" | 259.76
| База B401 System Sensor | База двухпроводная для датчика 2151Е Диаметр базы, 102 мм Высота базы, 18.5 мм Вес, 60г | 440.5
| База E1000B | Базовое основание Е1000B предназначено для подключения пожарных извещателей серии ECO 1000 (ИП 212-58 (ЕСО-1003), ИП 101-23 (ECO-1005), ИП 212/101-2 (ЕСО-1002)) к двухпроводным шлейфам сигнализации ПКП, имеющие ток короткого замыкания шлейфа не более 50 мА. Диаметр 102 мм Высота базы, 21 мм Вес 45 гр | 244
| ВВГнг 3х4 LS (ТЗ) куски | Кабель силовой круглый, ; 3 медные однопроволочные жилы сечением 4 ммᶻ, Ø-внеш. 9,69 мм, U-ном. 0,66 кВ; t-монт. не ниже -15°С, t-раб. -50...+50°С; бухта 100м, масса 20.21 кг | 20
| ВВГнг-FRLS 3х2,5 (ГОСТ) куски | Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3х2,5 мм², с низким дымо и газовыделением, бухта (100 метров) | 33.42
| ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ГОСТ) куски | Число жил и сечение, мм² 2х1.5 Диапазон рабочих температур, °С -50…+50 Тип проводника однопроволочный Диаметр, мм 7.6 Номинальное напряжение, кВ 1 Масса, не более, кг 70 | 23.47
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ГОСТ куски | Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3х1,5 мм², с низким дымо и газовыделением, бухта (100 метров) (оранжевый) | 53.1
| Выключатель одноклавишный 16А VS616-157-18 проходной, скрытый, белый с индикацией Schneider Electric | Переключатель Schneider Electric 1-клавишный с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток до 16 А. IP44, габариты 38,5*85*85 мм | 84
| Выключатель одноклавишный 16А с инд.(бел) w59 скр. ВС116-153-18 Schneider Electric | Одноклавишный выключатель с подсветкой и рамкой, белый Schneider ELectric СП W59 VS116-153-18 обладает износостойкостью и долговечностью Материал АБС-пластик Степень зашиты IP20 Габариты 85*85*38 мм | 51
| Гарнитура для рации Орбита RD-25 | Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с выносной кнопкой на липучке. TD-25 подходит только для большинства радиостанций Kenwood. Ларингофонные гарнитуры незаменимы к применению в условиях повышенного шума. Гарнитура не воспринимает внешние шумы, съем информации (речи) идет непосредственно с голосовых связок пользователя. В итоге вы получаете отличную слышимость , и вам уже не страшны такие шумы как: громкая музыка, рев мотора, сильный ветер и другое. TD-25 имеет высокую чувствительность, что дает удобство при работе с включенной функцией VOX. При использовании мягкого силиконового наушника Вы не будете чувствовать неприятных ощущений в ухе. | 204
| Гнездо RJ-45 8P-8C CAT5e (с экраном) ТИП-2 REXANT (05-1122) | Гнездо RJ-45 8P-8C CAT5e (с экраном) ТИП-2 REXANT (05-1122 ) габариты 30x30x50 мм масса - 0.01 кг | 15
| ГрандМАГИСТР-1А | Исполнения по количеству контролируемых шлейфов сигнализации: -1А Программирование функций ШС: - любые ШС в любом порядке можно запрограммировать с охранными или пожарными функциями; Под АКБ 2,2 А/Н | 1695
| Громкоговоритель ОПР-С006.1 BOLID (оповещатель пожарный речевой) | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА Мощность 6 Вт Сопротивление 8 Ом Частотный диапазон 90-18000 Гц Угол направленности 1кГц / 4 кГц / 8 кГц 180° / 90° / 80° SPL (1 Вт/1 м) 90 дБ Масса 0,95 кг Габаритные размеры 285×200×85 мм Материал корпуса Пластик, металл | 2289
| ДИП-34АВТ (ИП 212-34АВТ) (автономный) | Предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма на кухне квартиры, в местах установки отопительных систем дач, коттеджей и т.п. помещений. Выдает световой и мощный звуковой сигналы "Пожар". Предупреждает о необходимости замены батареи периодическим звуковым сигналом небольшой длительности и интенсивности. Дымовой автономный, возможность объединения в группу до 38 шт. -10...+55°С. В комплекте с батареей | 1036
| ДИП-58М (ИП 212-58М)ECO1003M System Sensor | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный серии ЕСО1000М без базы, предназначеный для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости на уровне 0,1 - 0,12 дБ/м Высота с базой Е1000B (E1000R) 42 мм Диаметр извещателя и базы 102 мм Вес извещателя без базы 75 г | 947
| Заглушка LEG- 37550 шаг 6 мм 5-6-8-10 мм (уп.100шт) | Заглушка LEG- 37550 шаг 6 мм 5-6-8-10 мм (уп.100шт) | 12
| Извещатель ИП-101-07 Е компл.08 (КВМ15+ЗГ) (Б класс) тепловой взрывозащищенный | Тепловой максимальный 2-х проводный взрывозащищенный 1Exdm (ia) IICT6X, 2 схемы включения, t-сраб. 64...76°С, корпус - алюминий, U-шс.8...28В, I-деж.30мкА, IP67, t-раб.-55...+85°С, 180х94х160мм | 5200
| Извещатель ИП-103-5/2С-А0 (47-52°С, нормально замкнутый, светодиод) | Тепловой максимальный с индикатором, Н.З., t-сраб.47...52°С, U-коммут.30В, I-коммут.30мА, IP10, t-раб.-50...+50С, D60х33мм | 161
| Извещатель Bravo-601 | Высокочувствительный извещатель нового поколения BV-601 идеально подходит для защиты помещений с домашними животными Иммунитет к животным весом до 38 кг, 12,2x15,2 м, 100°, от 0°С до +50°С, 12В | 300
| Извещатель LC-105GB (акустический, разбития стекла) | Извещатель LC-105DGB отделяет звуки разбиваемого стекла от любых других звуков, которые могут раздаваться дома или в офисе 10 м, -20...+50°С, 12B | 300
| Извещатель MCT-302 (для Power Max) Радиоканальный магнитный контакт | Радиоканальный магнитоконтактный извещатель MCT-302 - это постоянно контролируемый магнитный контакт с передатчиком PowerCode. Он имеет встроенный переключатель - геркон (размыкается, в случае, если магнит удален) и дополнительный проводной вход, который программируется или с использованием оконечного резистора E.O.L. Дополнительный вход может использоваться для подключения дополнительных детекторов, дверных контактов. MCT-302 работает с приемником MCR-308. MCT-302S предназначен для работы в системе SpiderAlert. | 500
| Извещатель Астра-351 исп.П | Извещатель изменения положения, обнаружение угла наклона 5-9° по трем осям, обнаружение вибрации при попытке взлома, дискретная регулировка чувствительности, 2 оптореле | 100
| Извещатель Икар-5Р исп.А (434МГц) (ИО 40910-4) | Объемный оптико-электронный, устойчив к движению животных весом до 40 кг (при контрасте температур 6 °С) и до 20 кг (при контрасте температур 8 °С); дальность обнаружения - 12 м (исп. А) Микропроцессорная обработка, 4-х элементный пироприемник, датчик вскрытия. Продолжительность работы: до 6 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи (в комплекте) | 500
| Извещатель ИП 105-1-(50°С) без ИВС ПАШК.425212.009 (температура срабатывания 50 °С, НЗ, IP 20) Магнитоконтакт | Температура срабатывания 50С, НЗ, без индикатора выносного светового (без ИВС) | 292
| Извещатель ИП-103-5/1С-А3 (64-76°С, нормально замкнутый, светодиод) | Тепловой максимальный с индикатором, Н.З., t-сраб.64...76°С, U-коммут.30В, I-коммут.30мА, IP10, t-раб.-50...+60С, D60х33мм | 108
| Извещатель ИП-103-5/2-А1 (54-65°С, нормально замкнутый) Комплектстройсервис | Тепловой максимальный, Н.З., t-сраб.54...65°С, U-коммут.30В, I-коммут.30мА, IP10, t-раб.-50...+50С, D60х33мм | 97
| Извещатель Спектрон-601-М | Описание Многодиапазонный извещатель пламени Спектрон-601, одновременно определяет возникновение открытого пламени в двух спектральных диапазонах, ультрафиолетовом и инфракрасном. Данная техническая особенность позволяет избегать ложных срабатываний извещателя и во много повышает его надежность. Только при получении сигналов по двум диапазонам извещатель пламени переходит в режим «ПОЖАР». | 9000
| Извещатель Фотон-12 ( ИО 409-17/1) | Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения | 780
| Извещатель ЮПИТЕР-5210 | Чувствительный элемент 2-х площадной PIR элемент - коммутируемое напряжение, В 72 Регулировка чувствительности есть - коммутируемый ток, А 0.03 Время разогрева, сек 60 - тампер есть | 1068
| ИзвещательиLivi FS пожарный-дымовый | Беспроводной адресный пожарный извещатель следит за безопасностью 24 часа в сутки и сообщает о появлении дыма. Рабочий диапазон 868 МГц Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м Допустимая фоновая освещенность не более 12 000 лк Уровень громкости сигнала «Пожар» 70 дБ Питание основное батарея CR123, 3 В Питание резервное батарея CR2032, 3 В Ток потребления в спящем режиме 8 мкА Ток потребления в активном режиме до 30 мА Диапазон рабочих температур от –20 до +55 °С Габаритные размеры 110 x 110 x 58 мм | 2000
| Изолятор ТФ20 + Колпачок под изолятор ТФ20 | Изоляторы ТФ-20 штыревые низковольтные фарфоровые предназначены для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 1000 В, линий связи и радиотрансляционных сетей. | 51
| ИПР 535-26 "Север" (IP66) (без ИВС-2) Магнитоконтакт | Тип извещателя 2-х проводный - в дежурном режиме не более0.05 Световая индикация"Пожар" Габаритные размеры, мм169х127х8 Напряжение питания, B: Степень защиты P66 - по шлейфу сигнализации10…30 Диапазон рабочих температур, °С-55…+60 Ток потребления, мА: Масса, не более, кг 0.5 | 3326
| ИПР-Кск "Пуск порошка" (ИОПР 513/101-1) желт. без крышки | Извещатель охранно-пожарный ручной, 1 группа контактов Н.З./Н.Р., U-комм. 5...72В, I-комм.0,1...200мА, IP41, t-раб.-40...+55°С, 109х94х47мм U=5÷72В, норм. замкнутый, норм. разомкнутый | 442
| Кабель Багульник-М 250м для 2ДИ.ТГ линейная часть АГ Инжиниринг | Чувствительный кабель Линейная часть (чувствительный кабель) Багульник-М индекс (ТГ) | 18900
| Кабельные кольца 44х60 5шт, K44RING021UG, ESTAP | Кабельные кольца 44х60 5шт, K44RING021UG, ESTAP МатериалСталь Комплект поставкиКольцо-5 шт Ширина44 мм Глубина60 мм ЦветЧерный | 300
| Каркас под розетку "VIVA" на 2 мод белый , RAL 9016 /18/ F0000А | Каркас под розетку "VIVA" на 2 мод белый , RAL 9016 /18/ F0000А | 36
| КВАНТ 12/5,0-14Ач | Блок питания БРП Квант-12/5,0 является двухканальным источником резервированного питания, в котором канал нагрузки и канал заряда разделены между собой. Напряжение питающей сети, 150-265 В Номинальный ток канала нагрузки, 5,0* А Ток потребления от сети, не более 0,5 А | 1900
| Клавиатура для БПО-4 | Клавиатура для БПО-4 Блок проводной объектовый 4-х шлейфный с клавиатурой Четыре ШС с оконечным резистором номинальным сопротивлением 4,7 кОм Вес 0.23 кг Степень защиты IP41 152*42*110 мм | 100
| КМВВнг(А)-LS 1х2х0,75 КЭС( куски) | кабель используются для подключения адресных систем охранных и пожарных сигнализаций, являются российскими аналогами кабелей J-YY Bd, J-Y(St)Y lg стандарта DIN VDE 0815. Данный кабель не распространяет горения и отвечает требованиям МЭК 332-1, МЭК 839. | 19
| КМВВнг(А)-LS 2х2х0,5(куски)КЭС | КМВВнг(А)-LS 2х2х0,5(куски)КЭС Предназначен для одиночной и пучковой прокладки Количесвто жил 4, Количество пар 2,Сечение жил 0,5 мм | 20
| КМВВнг(А)-LS 2х2х0,75 куски КЭС | Кабель используются для подключения адресных систем охранных и пожарных сигнализаций, являются российскими аналогами кабелей J-YY Bd, J-Y(St)Y lg стандарта DIN VDE 0815. Данный кабель не распространяет горения и отвечает требованиям МЭК 332-1, МЭК 839. | 21
| Кнопка плоская с фиксацией, красная ABDTM1 DKC | Кнопка плоская с фиксацией, красная ABDTM1 DKC | 500
| кнопка тревожная Мираж-КТС-01 | Портативная мобильная тревожная кнопка «Мираж-GSM-КТС-01» предназначена для скрытой передачи тревожного сигнала на станцию мониторинга. Передача сигнала осуществляется по двум сетям стандарта GSM/GPRS 900/1800 с использованием методов GPRS, CSD (DATA) и SMS Количество сетей связи стандарта 2 GSM/GPRS Время доставки извещений 1 - 2 сек (TCP/IP) | 500
| Контакт GSM-2 | Радиоканальная охранная панель с GSM коммуникатором, 1SIM, fраб.433МГц, Pизл.10мВт, до 8 брелков (RBR1), до 8 ключей ТМ, зона обнаруж.18м х 90°, 1ШС, 1 вых."ОК" (12В/0,5А), Uпит.8...16В (от внеш.источ.питания) или элем.питания 3В (CR123A), Iпотр.100мкА, tраб.-30...+50°С, 77х59х53,5 мм | 10943
| Контроллер питания УКП-01 | Предназначено для интеграции резервированных источников питания различных производителей с объектовым оборудованием «Мираж» | 50
| Коробка 130х130х40 КРОПС-П2-6-04 распределительная огнестойкая IP41 ПРО Системс | Клеммники коробок и металлические части выдерживают температуры до 1200 градусов. Применяются для «наращивания», ответвления, монтажа распределительных электрических цепей внутри и снаружи зданий в системах, где необходимо сохранение работоспособности во время пожара. | 1543
| Коробка 265х180х70 мм, HF, IP20, для с/п, разветвительная (распаячная,распределительная)(80-0880) | Количество кабельных вводов14 Диапазон рабочих температур, °С-25…+40 Степень защитыIP20 Габаритные размеры, мм256х171х70 | 144.92
| Коробка 70х40мм для с/п, HF, IP20, (80-0850)разветвительная (распаячная,распределительная) | Коробка распаячная черная, полипропилен, IP20, tраб.-25…+40°С, 70х40мм | 19.3
| Коробка 75х75х20 мм КРОПС-П0-2,5-04 распределительная огнестойкая IP41 для кабелей сечением до 2,5 мм2, 4 клеммы | Коробка распределительная огнестойкая КРОПС-П0, IP41, габаритные размеры 75х75х20 мм (В х Ш х Г), для кабелей сечением до 2,5 мм2, 4 клеммы. | 330
| Коробка КК-8 коммутационная(соединительная) | Коробка круглая на защелке на 4 пары проводов, 65х65х22мм. Аналог УК-2П. Крепление крышки на защелке | 37
| Коробка коммутационная взрывозащищенная ККВ-07е-К (КВМ15+КВМ15+КВМ15+КВМ15) | Коробка алюм. коммутационная взрывозащищенная крестообразная, 4 штуцера под бронекабель или металлорукав, Ф брони до 15мм, температура эксплуатации от - 60°С до +70°С, IP67, 1ЕхdIICT6 Габариты - 250х185 мм | 5200
| Коробка КРОПС-П3-2,5-04 распределительная огнестойкая IP54 ПРО Системс | Клеммники коробок и металлические части выдерживают температуры до 1200 градусов. Применяются для «наращивания», ответвления, монтажа распределительных электрических цепей внутри и снаружи зданий в системах, где необходимо сохранение работоспособности во время пожара. | 1244
| Коробка КС12-10 IP65 | Коробки соединительные КС предназначены для соединения и разветвления вторичных и силовых электрических цепей, выполняемых кабелями (проводами) с медными и алюминиевыми жилами сечением 1,5-6 кв.мм, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений (под навесами). Коробки изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. | 800
| Коробка У-996МУ3 /200х200х80/ IP31 /5/ ИЭК | Коробка протяжная У-996МУ3 /200х200х80/ IP31 /5/ ИЭК Коробка протяжная предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых или скрытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000 В. | 102
| КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | Кабель с однопроволочными медными жилами сечением от 0,2 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины с низкой токсичностью продуктов горения. | 13.37
| КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (СПКБ) | Кабель с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины с низкой токсичностью продуктов горения. Количество пар 2 Сечение жил 0,5 мм² | 25.7
| КПКВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х1,5 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (красный) | 72
| КПКВнг(А)-FRLS 2х2х0,75,куски | Кабель с однопроволочными медными жилами сечением от 0,75 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины с низкой токсичностью продуктов горения. Диаметр 0.98 мм Сечение жил 0.75 мм² Бухта 200 м | 57.59
| КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | Кабель с однопроволочными медными жилами сечением от 0,2 мм², в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником из медной луженой проволоки, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины с низкой токсичностью продуктов горения. | 10.8
| КПКЭВнг(А)-FRLSLTX 1х2х0.5 | Кабель с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 мм², в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником из медной луженой проволоки, Изолированные жилы скручены попарно, с оболочкой из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, красного цвета D=5,5мм | 19
| КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 куски | Может применяться в системах атомных станций класса безопасности 3Н, вне гермозоны. Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее, - 100 МОм x км Электрическая ёмкость, не более, - 105 нФ/км Рабочее напряжение, не более, - 300 В Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм2 | 6
| КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 КЭС | Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения, пониженной пожароопасности с низким газо и дымовыделением, 1 пара, D-внешний=5,6 мм, D-жил=1,0 мм (красный) | 27.26
| КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 КЭС | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 24
| КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х2,5 КЭС | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х2,5 с изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения для систем охранно-пожарной сигнализации на рабочее напряжение 300 В | 49
| КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,5 КЭС | КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,5 с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением экранированные для систем охранно-пожарной сигнализации на рабочее напряжение 300 В | 25
| КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 (куски) КЭС | Кабель не распространяющий горения , с оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов для систем охранно-пожарной сигнализации на рабочее напряжение 300 В | 7
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 (куски) | Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х0,2 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 12.44
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 (куски) | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 (куски) Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х0,35 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 17.44
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 СПКБ | Кабель монтажный, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением, в оболочке из кремнийорганической резины, однопроволочный, не экранированный, 1 пара, D-внешний = 5.1 мм, S-жил = 0.35 кв мм, (оранжевый) (200м) | 15.5
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (куски) | Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х0,5 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 5.93
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (куски) | Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х0,75 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 7.6
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 КЭС | Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х0,75 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 35
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 (куски) | Кабель монтажный, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением, в оболочке из кремнийорганической резины, однопроволочный, не экранированный, 1 пара, D-внешний = 6.3 мм, S-жил = 1.0 кв мм, (оранжевый) (200м) | 35.19
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 КЭС | Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х1,0 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 32
| КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 КЭС | Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х1,5 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 48.41
| КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (куски) | Кабель огнестойкий однопроволочный 2х2х0,5 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 38.61
| КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (куски) | Кабель огнестойкий однопроволочный 2х2х0,75 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 12
| КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 Юникс | Кабель огнестойкий однопроволочный 2х2х0,75 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 41.9
| КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 (куски) | Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1х2х0,5 кв мм. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=5,65мм. Оболочка белого цвета. | 12
| КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 КЭС | Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1х2х0,75 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=6мм. | 29
| КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 СПКБ | КПСЭСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 Кабель монтажный, огнестойкий, без содержания галогенов, однопроволочный, 1 пара, экранированный D-внешний =5.5 мм, S-жил = 0.75 кв мм, (оранжевый)) (200м) | 24
| КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1 (куски) | Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х1 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 12
| КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 (куски) | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий, без содержания галогенов, 2 пары, экранированный, D-внешний = 9,85 мм, S-жил = 0,5 кв мм (оранжевый) (200м) | 47.01
| КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 КЭС | Количество проводников 4 - электрическая емкость пары, не более, нФ/км 80.0 Тип проводника однопроволочный - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 1.2 Электрические параметры кабеля: - рабочее напряжение, не более, В 300 - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.98/0.75 Наружный диаметр кабеля, не более, мм 7.5 - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 25.5 Масса кабеля, кг/км 78.78 - сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, МОм х км. 100 Диапазон рабочих температур, °С -60…+90 | 60
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 (куски) | Кабель огнестойкий однопроволочный 1х2х0,2 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) | 13.92
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (куски) | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 5,2 мм, D-жил = 0,5 кв мм (оранжевый) | 6.52
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 КЭС | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 КЭС - экранированный кабель, стойкий к влиянию огня. Обладает пониженным образованием газов и дыма при пожаре. Защитный экран позволяет избегать помех от магнитных полей при передаче сигнала. Номинальное напряжение 300В Огнестойкий 180 мин Диаметр 5,85 м | 15.4
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 Юникс | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 5,2 мм, сечение жил 0,5 кв мм (оранжевый) Бухта 200 м | 17.3
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (куски) | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 6,2 мм, D-жил = 0,75 кв мм (оранжевый) | 7.5
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 (куски) | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 6,7 мм, сечение жил 1,0 кв мм (оранжевый) | 37.13
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (куски) | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 7,4 мм, сечение жил 1,5 кв мм (оранжевый) | 12
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 СПКБ | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 7,4 мм, D-жил = 1,5 кв мм (оранжевый) | 73.8
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 Юникс | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D-внешний = 7,4 мм, сечение жил 1,5 кв мм (оранжевый) Бухта 200 м | 41.8
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (куски) | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D-внешний = 9,85 мм, сечение жил 0,5 кв мм (оранжевый) | 42.13
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 КЭС | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D-внешний = 9,85 мм, сечение жил 0,5 кв мм (оранжевый) | 46.9
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 Спецресурс | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D-внешний = 9,85 мм, сечение жил 0,5 кв мм (оранжевый) | 33.2
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (куски) | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D-внешний = 10,6 мм, сечение жил 0,75 кв мм (оранжевый) | 58.05
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 КЭС | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 КЭС - Огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный Расчетная масса 79.67 кг\км Диаметр жилы 0.98/0.75 миллиметров в квадрате | 38
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 Юникс | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D-внешний = 10,6 мм, сечение жил 0,75 кв мм (оранжевый) Бухта 200 м | 43.2
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 (куски) | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D-внешний = 11,6 мм, сечение жил 1,0 кв мм (оранжевый) | 72.56
| КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 КЭС | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D-внешний = 7,5 мммм, D-жил = 1,0 кв мм (оранжевый) | 51
| КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 КЭС | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 КЭС характеризуется не горючестью, огнестойкостью, слабым выбросом газов и дыма низкой токсичности. Напряжение 300 В Количество пар 2 Сечение жил 2 Диаметр 6,35x9,85 мм | 29
| Кронштейн для извещателя Reflex | Кронштейн для извещателя Reflex | 44
| Крышка к ИПР-Кск | Защитная крышка для извещателей пожарных ручных ИПР-Кск, ИПР-Ксу и их модификаций. B дeжypнoм peжимe зaкpывaeт дocтyп к пpивoднoмy элeмeнтy и пpeдoтвpaщaeт eгo cлyчaйнoe нaжaтиe | 20
| КСБнг(А)FRLS 2х2х0.8 (Спецкабель) | Кабель огнестойкий медный однопроволочный 2х2х0,8мм с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Наружный размер кабеля D=11,0 мм. (оранжевый) | 267
| КСВВ 4х0,5 (куски) | Принадлежит к группе сигнальных, предназначен для использования в сетях связи, сигнализации, передачи сигналов на стационарные установки и оборудование Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,0 мм, D-жил = 0,5 мм | 5
| КСВВ 8х0,5 КЭС | предназначен для использования в сетях связи, сигнализации, передачи сигналов на стационарные установки и оборудование Кабель с однопроволочными 8 жилами, D=внешний 4,6 мм, D=жил 0,5 мм (200 м бухта) | 25.8
| КСВВнг(A)-LS 4x0,5 куски | Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,2 мм, D-жил = 0,5 мм (200м бухта) (красный) | 16.53
| КСВВнг(А)-LS 2х2х0,8 КЭС | КСВВнг(А)-LS 2х2х0,8 КЭС - кабель с однопроволочными жилами, D-внешний = 3,7 мм, D-жил = 0,8 мм (200м бухта) (красный) Монтируется в системах связи, сигнализации, передачи данных. | 31.4
| КСПВ 10х0,4 (куски) | Кабель с однопроволочными 10 жилами, D-внешний = 4,8 мм, D-жил = 0,4 мм (200 м бухта) Его использование допускается при монтаже внутри помещений либо защитных сооружений, в стационарной (немобильной) прокладке. | 5
| КСПВ 12х0,4 (куски) | КСПВ 12х0,4 (куски) - многожильный, предназначен для систем передачи электросигналов Кабель с однопроволочными 12 жилами, D-внешний = 4,8 мм, D-жил = 0,4 мм (200 м бухта) | 5
| КСПВ 14х0,4 (куски) | КСПВ 14х0,4 (куски) Кабель с однопроволочными 14 жилами, D-внешний = 4,8 мм, D-жил = 0,4 мм (200 м бухта) | 6
| КСПВ 8х0,4 КЭС | Кабель с однопроволочными 8 жилами, D-внешний = 4,0 мм, D-жил = 0,4 мм (200 м бухта) | 9
| КСПЭВ 2х0,5 (куски) КЭС | КСПЭВ 2х0,5 (куски) КЭС Кабель с однопроволочными 2 жилами, экранированный, D-внешний = 3,3 мм, D-жил = 0,5 мм (500 м бухта) | 5
| КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 мм (0,2 кв.мм.) куски | Огнестойкий кабель общей скрутки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,50 для ОПС и СОУЭ имеет 2 жилы диаметром 0,5 мм (сечением 0,2 мм.кв.). Бухта 200 м | 21.58
| КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,8 мм (0,5 кв. мм.) куски | Огнестойкий кабель парной скрутки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 для ОПС и СОУЭ имеет 4 жилы диаметром 0,8 мм (сечением 0,5 мм.кв.). Бухта 200 м | 74.83
| КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 (1кв.мм) (Паритет)(101149) | Огнестойкий кабель парной скрутки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13 для ОПС и СОУЭ имеет 4 жилы диаметром 1,13 мм (сечением 1 мм.кв.). Бухта 200 м | 48
| КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 мм (0,2 кв. мм.) куски | Огнестойкий кабель общей скрутки КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,50 для ОПС и СОУЭ имеет 4 жилы диаметром 0,5 мм (сечением 0,2 мм.кв.). Бухта 200 м | 38.95
| Лампа оранж. 230B, 1мA, LEG-775898 | Лампа оранж. 230B, 1мA, LEG-775898 | 50
| Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTX 1х2х0.52 куски | Кабель со сдвоенными параллельными парами, однопроволочными диаметром 0,52 мм медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины. В оболочке D=3,4х7,4 мм, из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением с низким показателем токсичности продуктов горения. Оболочка белого цвета. | 10
| Металлорукав 20 мм РЗ-Ц-Х-20 (бухта 50 м) | РЗ-ЦХ 20 мм | 87.7
| Металлорукав 8 мм РЗ-Ц-08 PR.0308 (бухта 100м) Промрукав | Металлорукав 8мм РЗ-Ц-08 (бухта 100м), (0308), Промрукав Степень зашиты 42IP | 43.2
| Металлорукав D 50 мм | Металлорукав 50 мм | 20
| Модуль вентиляторный Lanmaster TWT-CBB-FANB-RACK-T 19' with the thermostat 1U | Для каждого типоразмера шкафа используется соответствующий потолочный вентиляторный блок, устанавливаемый под верхнюю панель-крышу шкафа. В зависимости от требуемой мощности подачи воздушного потока вентиляторные панели можно выбрать в конфигурации от 2 до 4 вентиляторов для шкафов TWT серии ECO и от 2 до 9 вентиляторов для шкафов TWT серии Business. | 5000
| Муфта вводная для гофротрубы д32 | Предназначена для соединения гибких гофрированных труб; соединения гибких гофрированных труб с жесткими гладкими трубами. | 22.95
| Муфта соед. для трубы 25 мм (50) АТ-50225-050 | Предназначена для герметичного соединения жестких гладких труб с корпусами ответвительных коробок, шкафов и щитков. Муфта труба-коробка, ПВХ, диаметр 25 мм, IP67, резьба М25х1.5 | 3.75
| Муфта соединительная д16мм (01716), Промрукав | Муфта Промрукав д16 100шт PR.01716 предназначена для прямолинейного соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика, что позволяет придать более эстетичный внешний вид местам соединения Вес 0,00725 кг Диаметр 16 мм Диапазон рабочей температуры -25...60 °С | 6.9
| Муфта соединительная д32мм (PR13.0002), Промрукав | Муфта соединительная д32мм - для прямолинейного соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика Вес 0,01958 кг Диаметр 32 мм диапазон рабочей температуры, диапазон рабочей температуры -25...60 °С | 17.2
| Мышь для регистратора | Мышь для регистратора | 50
| Надпись сменная для Молнии "Автоматика отключена" | Оповещатель пожарный световой с возможностью смены надписи; U-пит.12В, I-потр.26мА; IP52, t-раб.-30...+55°С, 304х103х19мм, 0.22кг. | 66
| Надпись сменная для Молнии "Газ! Уходи!" | Надпись сменная для Молнии "Газ! Не входи!" Оповещатель пожарный световой с возможностью смены надписи; U-пит.24В, I-потр.26мА; IP52, t-раб.-30...+55°С | 62
| Ограничитель YXD12 на DIN-рейку ИЭК | Применяется для фиксации модульной аппаратуры, автоматических выключателей и других изделий на DIN-рейке. | 13.5
| Оповещатель БЛИК-С-24 (Автоматика включена) | Табло БЛИК-С-24 (Автоматика включена) Предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение питания постоянного тока, В 24 Номинальный ток потребления, мА 17±1,7 Степень защиты оболочки, IP 41 Габаритные размеры, мм 302х102х22 Масса, кг, не более 0,20 Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур, ºС -30....+55 Относительная влажность воздуха при +25 ºС, % не более 95 | 90
| Оповещатель ГАЗ НЕ ВХОДИТЬ+ Автоматика отключена Ирида-Гефест IP66, до -60 | Оповещатель пожарный светодиодный с скрытой надписью; U-пит.18...30 В, I-потр.100 мА; IP66, t-раб. -40...+55°C, 422х144х24 мм | 3000
| Оповещатель ЛЮКС-МС НБО-24В-01 "Газ не входи" (повышенная яркость свечения) | Светоуказатели ЛЮКС-МС (повышенная яркость свечения) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также могут использоваться в качестве информационных табло. Габариты 300 х 100 х 25 мм масса 0,18 кг диапазон рабочей температуры, -30…+55 °С | 349
| Оповещатель ЛЮКС-МС НБО-24В-01 2х1 "Порошок! Уходи!" | Светоуказатели ЛЮКС-МС (повышенная яркость свечения) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также могут использоваться в качестве информационных табло. | 333
| Оповещатель ОПОП 1-9 (Автоматика отключена)12В | Табло Оповещатель ОПОП 1-9 "Автоматика отключена" Предназначен для световой индикации символьной или текстовой информации (надписи на заказ). Яркое свечение. Напряжение питания 12 или 24 В. Токопотребление 25 мА 305×105×25 мм. Вес 195 гр. Температура эксплуатации -30…+55 С Технические параметры | 50
| Оповещатель АРИЯ-ПС-10 (10 Вт) | Номинальная выходная мощность, Вт10 ЦветБелый Частотный диапазон, Гц120-16000 Диапазон рабочих температур, °С-10…+55 Габаритные размеры, мм160х268х80 Чувствительность, дБ87 Масса, не более, кг0,5 Материал корпусаПластик | 591
| Оповещатель Корбу-2М 12В(светозвуковой) | Светозвуковой, 95 дБ, выбор тона звучания (3 тона), 12 В, 0,95 Вт; t-раб. -40...+55°С, габаритные размеры 60х100х40 мм | 861
| Оповещатель ЛЮКС-12 СН Выход Электротехника и автоматика | Оповещатель охранно-пожарный световой со скрытой надписью; U-пит.12 В, I-потр.80 мА; IP55, t-раб.-30...+55°С, 300х100х25 мм, 0.20 кг Табло ЛЮКС НБО-12В-01СН "Выход" (скрытая надпись) | 100
| Оповещатель ЛЮКС-24 МС Газ! Уходи! Электротехника и автоматика | Светоуказатели ЛЮКС-МС (повышенная яркость свечения) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также могут использоваться в качестве информационных табло. Габаритные размеры, 300 х 100 х 25 мм Степень зашиты, IP55 Ток 40 мА | 349
| Оповещатель Молния 12 В Выезд Арсенал Безопасности | Табло Молния 12 В (Выезд) L-12, предназначен для обозначения эвакуационных путей Напряжение от 9 до 13,8В диапазон рабочей температуры, от -30 до + 55 °С Ток 20 мА | 102
| Оповещатель Молния 220 В ULTRA Человек в дверь Арсенал Безопасности | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! Стоимость табло с другими изображениями необходимо уточнять у менеджера!!! | 500
| Оповещатель Молния 24 В-2 Стрелка Арсенал Безопасности | Оповещатель охранно-пожарный (табло) Молния-2х24 "Стрелка" Напряжение 24В Ток 40 мА Степень зашиты, 52IP | 330
| Оповещатель ОПОП 1-8 24В Автоматика отключена исп.05 | Оповещатель пожарный световой, U-пит.24 В, I-потр. ≤20 мА, IP41, t-раб. -40...+55°С, габ.размер 300х100х20 мм. | 50
| Оповещатель ОПОП 1-9(Порошок, не входи) 12В | Табло Оповещатель ОПОП 1-9 "Порошок, не входи" Оповещатель пожарный световой с возможностью смены надписи; U-пит.12В, I-потр.26мА; IP52, t-раб.-30...+55°С, 304х103х19мм, 0.22кг | 50
| Оповещатель Прометей-ТСЗВ-Exm-М 220В белые буквы на красном фоне пожарный световой взрывозащищенный Спектрон | Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный 1Exe mb IICT6 Gb X/РП Exe mb I Mc X, выбор режимов работы, U-пит.220 В, P-потр.2 Вт, IP66/68, t-раб.-70°…+85°, 513х150х51 mm, 2.8 кг. Корпус из стали с полимерным порошковым покрытием. | 7000
| Оповещатель СОНАТА УП Арсенал Безопасности | Максимальное кол-во Сонат-УП, подключенных к Сонате-ПУ- 20шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 96 дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 676.9
| Оповещатель ФИЛИН 2-220-БЗ-КК взрывозащищенный, без звука, 105дБ, ~220В, 1ExsIIBT6, IP67, t-раб.-40 +50С, кабель 1,5 метра красное свечение Эталон | Светозвуковой, 105дБ, два светодиода красного цвета, U-пит. ~220В, 1ExsIIBT6, IP67, t-раб.-40 +50С, кабель 1.5 метра, 190х70х65мм | 8900
| Отражатель для ИПДЛ-Д-I/4Р | Доп.отражатель для ИПДЛ-Д-I/4P. Увеличение рабочей дальности извещателя до 100м. 100х100мм. | 1969
| Передатчик TP-27 Си-Норд | Передатчик TР-27 Н является объектовым передатчиком, работающим на частоте 26,96 МГц с частотной модуляцией и защитой от короткого замыкания и обрыва в АФТ. Предназначен для передачи сообщений по радиоканалу в формате PAF от объектовых приборов на центральную станцию СПИ «Андромеда». Выходная мощность передатчика 2/4 Вт. Волновое сопротивление антенно-фидерного тракта, подключаемого к передатчику 50 Ом. Рабочая частота передатчика 26,96 МГц. Напряжение питания 12 В. | 500
| Переходник армированная труба - жесткая труба (D внутр.-40мм.) 55240 | Переходник армированная труба - жесткая труба (D внутр.-40мм.), (арт. 55240) Предназначен для герметичного соединения жестких гладких и армированных труб | 51
| Переходник с напол. на настен. короба ДКС 11870 | Переходник с напольных на настенные и плинтусные короба, АБС-пластик, цвет белый | 1800
| Подрозетник (коробка установочная) 64х40мм, HF, IP20, с саморезами (80-0500С), Промрукав | Коробка установочная красная с саморезами, полипропилен, IP20, tраб.-25…+40°С, 64х40мм | 10.9
| ППВ 2х2,5 | Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 Вольт (U0/U=450/750 V) частотой 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 Вольт. | 17
| ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 кабель | Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Термический барьер: из огнестойкой слюдосодержащей ленты. Внешней и внутренней изоляции из полимерной композиции, не содержащая галогенов. С однопроволочный медной жилой, 3х2,5 кв мм. Оболочка черного цвета. D=14,6 мм. - 50°С ÷ + 50°С | 101.8
| Преобразователь напряжения УП-220/12-1А Спектрон | Преобразователь напряжения взрывозащищенный, 1ExdIICT5/Т6, U-вх.100…264 В, U-вых.12 В, I-вых.750 мА, IP68, t-раб.-70…+90°С, 77x140 мм, алюминиевый сплав | 5000
| Прибор ВЭРС-ПК-2 (пластм.) вер.3,1 СНЯТ С ПР-ВА | 2 шлейфа; 2 ПЦН, сработка от 2-х ДИПов, под АКБ 4 А/ч, +5° ... +45° С (пластм.) | 900
| Приставка конт. ПКИ-40 ИЭК KPK10-40 | Приставка ПКИ-40 дополнительные контакты 4з | 50
| Проволока оцинкованная 1,8мм | Проволока оцинкованная 1,8 мм | 120
| ПРППМ 2х0,9 (КЭС) | ПРППМ 2х0,9 (КЭС) - предназначен для монтажа в системах проводного вещания для организации телефонной связи и систем звукового вещания (радиофикации). Провод 1 пара, с полиэтиленовой изоляцией, 2,6х8,2 мм, сечение жил = 0,8 кв. мм | 13.3
| Радиоканальный модуль PC5320 для подключения нескольких приёмников | PC 5320 Модуль подключения до 4 приемников 5132 к панелям серии Power. Совместим с приемниками РС и RF, всеми панелями 585, 5010, 5020, 1616, 1832, 1864. Количество беспроводных зон остается 32. | 1500
| Радиопередатчик ТР-100-Н Си-Норд | Радиопередатчик. Работает в диапазоне частот 154—174 МГц Выходная мощность 5±1 или 2±0,5 Вт Напряжение питания 10,5—14 В Диапазон температур от −20° C до +45° C | 4900
| Разветвитель MKV-D4 | Разветвитель видеосигнала МЕТАКОМ MKV-D4 предназначен для распределения видеосигнала от одного источника нескольким потребителям на расстояние до 30м, т. е. для подключения абонентских видеомониторов к магистральной линии стандартного видеосигнала в составе домофонов МЕТАКОМ. Габаритные размеры 56х64х24 мм Масса изделия 0,1 кг | 431
| РАЗЪЁМ штекер RCA "Синий" пайка REXANT (14-0405) | предназначен для соединения кабелей с видео и аудиоаппаратурой | 5
| Резистор MO-50 (С2-23) 0.5 Вт, 1 Ом, 5%,металлооксидный | Металлооксидные (металлодиэлектрические) постоянные резисторы являются аналогами отечественной серии сопротивлений С2-23. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. | 3.5
| Резистор С2-33Н-0,5-1,0 кОм | С2-33Н - резисторы постоянные непроволочные общего применения всеклиматического неизолированного варианта исполнения, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсном режиме. | 4.8
| Релейный модуль с индикацией исп.2 (MR-12-2) | Со светодиодной индикацией | 100
| Релион-ККВ-А-У- угловая (коробка взрывозащищенная) | Коробка коммутационная, взрывозащ.1ExdIICT5/Т6, угловая, 2 ввода, IP67, tраб.-70…+85°С, 140х140х77мм, алюминиевый сплав | 3324
| Релион-ККВ-Н-Т-тройниковая (коробка взрывозащищенная) | Коробка коммутационная, взрывозащ.РВ ЕхdI / 1ExdIICT5/Т6, тройниковая, 3 ввода, IP67, tраб.-70…+85°С, 130х126х72,5мм, нержавеющая сталь | 5000
| РИФ-ОП4 в комплекте с RS-202TDm | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Риф-ОП4 предназначен для организации охранно-пожарной сигнализации и обладает возможностью дополнительно осуществлять одновременную передачу сигналов тревоги по радиоканалу и каналу GSM. | 5000
| РК 75-3-32 куски | Радиочастотный кабель Паракс РК 75-3-32 с волновым сопротивлением 75 Ом имеет изоляцию из плёнко-пористого полиэтилена (физическое вспенивание), экран (оплётка медными проволоками плотностью не менее 80%) и оболочку из ПВХ пластиката Бухта 250 м | 27.98
| РК 75-4-11А куски | Кабель коаксиальный медная моножила=0.72мм, оболочка PE, R = 75Ом, с оплеткой 75%, D-внешний = 6.2 мм; t-раб.-50...+60°С. Черного цвета | 7
| РК 75-4-361 (улица) куски | Паритет РК 75-4-361 -кабель с однопроволочным медным внутренним проводником, с изоляцией из пористого полиэтилена, вспененного физическим методом, и внешним проводником в виде оплетки из медных проволок, наложенной поверх ламинированной медной фольги. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена - СПЭ (для внешней прокладки) | 46.37
| Розетка 672251 TV 2дБ ETIKA звезда, белая Legrand | Гарантийный срок 2 года Произведено Франция Способ монтажа Скрытой установки Частота с - по 4 МГц по 2400 МГц Количество выходов 1 Цвет Белый | 200
| С-2000-Грация исп.01 | Извещатель охранный пассивный оптико-электронный инфракрасный адресный с объёмной зоной обнаружения потолочный "С2000-Грация исп.01" предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения методом анализа ИК излучения. | 1422
| СГГ10Б-МР по КР 775-15 сигнализатор горючих газов (для банкоматов) | Сигнализатор горючих газов СГГ-10Б-М-Р разработаны специально для банкоматов с целью предупреждения попытки взрыва их газом. Область применения сигнализаторов СГГ-10Б-М-Р - в банкоматах с целью предотвращения подрыва горючим газом. | 900
| Соединитель на стык 40*16 д/каб.-кан. бел. Урал Пак | Стык на короб 40х16 Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на прямой плоскости | 24.39
| Соединитель на стык КМС (CKK10D-S-025-016-K01) (уп. 4 шт.) | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на прямой плоскости. | 15
| Спектрон ИБ-01 Барьер искрозащищенный | Для цепей питания пожарных извещателей, пожарных оповещателей, датчиков, табло, сирен и другого низковольтного оборудования. Активного типа, питается от входной линии. Ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. Переходное сопротивление не более 5,1 Ом, [Exia]IIC Габаритные размеры 91х54х57 мм | 4370
| Спектрон. Кабельный ввод КВ12-М (ø12мм бронир. кабель/ø10 мм металлорукав) (КВБ-15/10-М) | Ввод КВ12-М (КВБ-15/10-М) (ø12мм бронир. кабель/ø10 мм металлорукав) Спектрон | 570
| Спектрон. Крепежное устройство К-05М | Универсальное крепление на стены/опоры/потолок для ИП 101-Спектрон в корпусе из алюминиевого сплава. Цвет красный (для извещателей в исполнении Exd), серый (для извещателей в исполнении Exi и Exm) | 470
| Спектрон. Солнцезащитный козырек СЗК-05 (для термокожухов Релион ТКВ-А-100) | Солнцезащитный козырек для видеокамеры Релион-А-100 Для изготовления солнцезащитного козырька применяется нержавеющая сталь AISI 304 толщина 0,7 мм. | 1718
| Стенд "Пожарная безопасность" с царапиной | Стенд "Пожарная безопасность" находит широкое применение в качестве наглядного пособия на различных объектах в промышленности, на транспорте, в строительной сфере и т.д. | 3600
| Стрелец Аврора-ТР ИП 10110-1-А1 (434МГц) | Тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый. Передача аналоговой величины, настройка уровня чувствительности. Автотест. Термокомпенсация. Двухцветная индикация. Тестирование магнитом. Датчик вскрытия. Продолжительность работы: до 7,5 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи. База и батареи в комплекте | 1600
| Стрелец БУК-Р (прибор приемо-контрольный радиоканальный) 434МГц | Блок управления и контроля радиоканальный. Двухсторонняя радиосвязь. Контроль 4-х охранных, тревожных или пожарных шлейфов, управление радиосистемой с помощью 16 ключей "Touch Memory" или бесконтактных карт. Вход подключения дополнительного выносного считывателя ключей или бесконтактных карт. Выходы для подключения внешнего БВИ/«СО» и «ЗО» типа «открытый коллектор». Выход для сброса питания четырехпроводных пожарных датиков. Датчики вскрытия и отрыва от стены. Возможность подключения внешней антенны. Питание от внешнего источника 9…27 В или двух литиевых элементов (в комплекте) | 500
| Стрелец ИПР-Р (ИПР 51310-1) | Извещатель пожарный ручной. Двухцветный светодиодный индикатор. Квитирование доставки извещения на ППКОП и индикация состояния элементов питания. Многократного действия (восстанавливается ключом). Продолжительность работы: до 7,5 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи. База и батареи в комплекте | 2600
| Струна-5. Радиомодем 160/2400-С5 для БРО) | Радиомодем 160/2400 для БРО Радиомодем «Интеграл-160/2400-С5-5», «Интеграл-450/2400-С5-5» (далее – приёмопередатчик) выполняющий функцию ретранслятора предназначен для ретрансляции извещений от проводных и радиоканальных блоков РСПИ «Струна-5» на ПЦН и получения подтверждения о корректном приеме данной информации. | 5000
| Струна. Антенна пультовая 160 МГц (100 MV) | Антенна направленная 160 МГц | 500
| Табло-Р (ПОЖАР) Стрелец 434МГц | Радиоканальное световое табло "Пожар", непрерывно или меандр (0,5 Гц), 9…24 В и/или литиевая батарея, выбор яркости свечения, дальность связи с ППК — до 600 м. t: -30..+55°C | 500
| Термогигрометр С-2000Р-ВТИ BOLID | Встроенная литиевая батарея (ER14505) 3.6 В Внешнее питание от ДПЛС 7…11 В Внешний источник постоянного тока 5…15 В Ток потребления в рабочем режиме не более 0,5 мА Ток потребления в режиме энергосбережения не более 0,5 мА Время технической готовности не более 20 сек Диапазон измеряемых температур от -10 до +55°С Габаритные размеры 65х83х31 мм Средний срок службы 10 лет Программирование С2000-АПА, программа UProg Тип монтажа Настенный, настольный | 2944
| Тестовый излучатель ИТ-08 (для проверки Спектрон-200-й серии) | Тестовый излучатель для проверки Спектронов | 3900
| ТППэп 5х2х0,5 | Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, экранированный, 5 пар, D-внешний = 10,1 мм, D-жил = 0,5 мм | 42
| Угол 100х60 СКМ10D-P-100-060-K01 | Угол 100х60 СКК10D-P-100-060-K01 IEK Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера под углом 90°. | 70
| Угол внешний 15x10 | Угол внешний 15x10 применяется в коммерческих, общественных и жилых зданиях для настенной прокладки кабелей и для организации рабочих мест. | 7
| Угол внутренний 100х60 КМВ TDM SQ0411-0019 | Угол внутренний для короба 100х60 | 107
| Угол внутренний 60х40 | Угол 60х40 внутренний Урал Пак Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на внутреннем углу 90°. | 10
| Угол Внутренний КМВ 25х16 (4 шт./комп.) PR08.2818 | Предназначен для соединения кабельных каналов одинакового типоразмера по внутреннему углу 90°. Аксессуар повышает качество и скорость монтажа кабельного канала, за счет компенсации длины и скрытия неровных срезов. | 55
| Угол наружный 100х60 (Урал-Пак) | Угол наружный для короба 100х60 Внешний изменяемый угол служит для соединения двух кабель-каналов на внешнем углу от 80° до 100° | 51
| Угол плоский 15х10 | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера под углом 90°. Угол плоский для короба (кабель-канала) 15х10 вес - 0,01 кг | 6
| Угол плоский 40х25 | Угол плоский 40х25 Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера под углом 90°. | 5
| Угол плоский 60х40 (поворот 90гр.) | Угол 60х40 (поворот 90гр.) плоский Урал Пак | 10
| Угол Т-образный 15х10 (тройник , 90град.) | Угол Т-образный 15х10 (тройник , 90град.) Служит для Т-образного соединения трех кабель-каналов одинакового типоразмера. | 6
| Угол Т-образный 16х16 | Угол Т-образный 16х16 Служит для Т-образного соединения трех кабель-каналов одинакового типоразмера. вес - 0,163 кг | 11
| Угол Т-образный 20х10 | Угол Т-образный для короба 20х10 Служит для Т-образного соединения трех кабель-каналов одинакового типоразмера. | 13.88
| Усилитель БКЛО-12 контроля линии оповещения Арсенал Безопасности | В линии оповещения прибора подключаются все типы звуковых, световых, комбинированных и речевых оповещателей с напряжением питания 12В, имеющих защиту от переплюсовки в цепи питания | 1987
| Шайба М6х20 для соед проволоч лотка ДКС СМ180600 | Шайба М6х20 для соед проволоч лотка ДКС СМ180600 DKC Вес 0.007 кг Толщина 4 мм | 9.48
| Шина PE "земля" ШНИ-8х12-16-У2-Ж на двух угловых изоляторах ИЭК YNN10-812-16C2-K05 | Шина PE "земля" на одном угловом изоляторе, сечение шины 8х12 мм, 10 контактов, I-нагр. 125 А, t-раб. -40 ... +50 °С, габ.размеры 15х29.3х96 мм, материал латунь, цвет изолятора желтый | 280
| Шлейф заземления круглый винт М6 6мм.кв 200мм. 2TR2 | Шлейф М6 6мм.кв 200мм. 2TR2 заземления круглый винт DKC | 185.73
| Шнур SCARTxSCART 1,5 метра (17-1103) | Шнур SCARTxSCART 1,5 метра (17-1103) предназначен для качественной передачи видео и аудио (STEREO) сигнала между устройствами (телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и т.п.), имеющими разъемы типа SCART. | 21
| Штуцер под трубу 1/2 | Штуцер под трубу 1/2" | 222
Противопожарное оборудование
| Багор металлический 2000 мм, разборный (для закрытого щита) | Изготавливается из металлической трубы: 22 мм. Габаритные размеры: 2000X200 мм. Масса не более: 4 кг. | 116
| Выкидная трубка к ОУ-1,2,3 | Выкидная трубка к ОУ необходима для присоединения раструба к углекислотным огнетушителям ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, масса заряда огнетушащего вещества которых от 1 до 3 кг. Габаритные размеры выкидной трубки: 80 x 20 x 15 мм. | 15
| Головка ГП-65х50-1,6 ПМ УХЛ Арзамасский завод "Легмаш" | Диаметр, мм 42.0- 57.0 Масса, не более, кг 0.7 Диаметр по клыкам, мм 128.0 | 306
| Головка ГР-50 (пластик) | Предназначены для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием вес - 0.29 кг | 51
| Головка ГЦ-80-1,6 ПМ УХЛ1 Арзамасский завод "Легмаш" | Соединительные напорные головки имеют внешнею резьбу и предназначены для соединения напорных пожарных рукавов с пожарным оборудованием. Головка цапковая D = 80 Диаметр 68 мм Давление, 1.2 мПа Масса 0.45 кг | 214
| Знак 380V 50х100 | Знак 380V 50х100 Материал Плёнка Размер 100х50 мм | 12
| Знак D01 Место приема пищи 150*150мм | Знак D01 Место приема пищи 150*150мм Знаки безопасности: Обладают повышенной стойкостью к воздействию промышленных загрязнений, дождям и морозам. Легко моются и не выгорают на солнце. | 23
| Знак D03 Место курения 150*150мм | Используется для обозначения места курения на общественных объектах Знак D03 Место курения 150*150мм | 25
| Знак F03 Пожарная лестница 100х100 | Используется для обозначения пожарной лестницы для эвакуации. Знак F03 Пож лестница 100х100мм | 16
| Знак F03 Пожарня лестница 150х150 | Используется для обозначения пожарной лестницы для эвакуации. Знак F03 Пож лестница 150х150мм | 23
| Знак F06 Место размещ средств противопожарной защиты 150х150 | Знак F06 Место размещ средств пож 150х150мм | 23
| Знак F07 Пожарный водоисточник 150х150 | Предназначены для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты и средств оповещения о возникновении пожара Знак F07 Пожарный водоисточник 150х150мм | 23
| Знак F09 Пожарный гидрант150х150 | Предназначены для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты и средств оповещения о возникновении пожара Знак F09 Пожарный гидрант150х150мм | 23
| Знак F09 Пожарный гидрант200х200 | Предназначены для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты и средств оповещения о возникновении пожара Знак F09 Пожарный гидрант 200х200мм | 21
| Знак M15 Курить здесь 200х200 | Предписывающий знак безопасности «Курить здесь» показывает место, предназначенное для курения | 21
| Знак P06 Доступ посторонним запрещен 100*100 | Знак P06 Доступ посторонним запрещен 100*100 на дверях помещений, у входа на объекты, участки и т. п. для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа | 16
| Знак W02 Взрывоопасно 150х150 | Знак W02 Взрывоопасно 150х150мм | 23
| Знак W02 Взрывоопасно 200х200 | Знак W02 Взрывоопасно 200х200мм | 21
| Знак Е05 Напр эвак направо вверх 100х200 | Знак Е05 Напр эвак направо вверх 100х200 Направление к эвакуационному выходу направо вверх применяется в качестве пиктограммы (наклейки) для световых эвакуационных указателей. | 21
| Знак Е06 Напр эвак налево вверх 100х200 | Знак Е06 Напр эвак налево вверх 100х200 На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости | 19
| Знак Е10 Напр эвак налево вниз 100х200 | Знак Е10 Напр эвак налево вниз 100х200 | 8
| Знак Е16 Напр эвак налево вверх лестниц 150х150 | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх налево применяется в качестве пиктограммы (наклейки) для световых эвакуационных указателей | 23
| Знак Е20 Сдвинуть 150х150 | Знак Е20 Сдвинуть 150х150 На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей | 5
| Знак Уходя выключи освещение/электропотребители | Знак Уходя выключи освещение/электропотребители Размер 10×20мм | 16
| Ключ для вентиля | Ключ предназначен для быстрого открывания и закрывания вентиля пожарного крана в случае его редкого использования или неиспользования вообще. Как правило, если кран долгое время не используется (нет циклов открывания и закрывания), то механизм может заклининиться, застопориться, что в экстренной ситуации, когда дорога каждая минута времени, может привести к еще большим потерям. | 51
| Кронштейн (угловой) | Конструкция изготовлена из металла и может выдерживать вес огнетушителя до 10 кг. Резиновая закрепа надежно удерживает корпус устройства для пожаротушения даже при возможных вибрациях (при установке огнетушителя в транспорте). | 82
| Кронштейн для огнетушителя КО-2 (уголок сдвоен.) | Крепление настенное для огнетушителя универсальное, подвес огнетушителей порошковых ОП-1 - ОП-5 и углекислотных ОУ-1 - ОУ-3. | 127.5
| Лопата (штыковая, копальная) | Лопата (штыковая) | 208
| Манометр м 8 к огнетушителю | Манометр м 8, предназначен для визуального определения давления в огнетушителях. | 37
| Накладка с ручкой для пожарных дверей | Накладка с ручкой для пожарных дверей | 427
| Ороситель водяной универсальный AHD204P колба 5мм, 1/2, К=80, 57 град. (бронза) | Оросители AHD204P универсальные монтируются вертикально вверх или вертикально вниз Стеклянная колба диаметром 5 мм является тепловым замком Оросители AHD204P представляют собой автоматические спринклеры колбового типа стандартного реагирования В зависимости от температуры срабатывания жидкость в колбе имеет определенный цвет: 68°С - красная 57°С - оранжевая | 351
| Ствол пожарный РСП-70 | Предназначен для ликвидации пожаров, на расстоянии 27 метров до огня, путём подачи регулируемой сплошной или распыленной струёй жидкости (вода, огнетушащие смеси). Давление, 0.4-0.6 мПа Дальность струи, 10 м Масса 1,65 кг | 500
| Топор | Пожарный топор для щита предназначен для перерубания и разборки элементов деревянных конструкций горящих зданий, сооружений. Топорище окрашено в красный цвет. | 450
| Трубка сифонная к ОП-4,5,5,8,10 (L505mm, d-16mm) | Трубка сифонная к ОП-4,5,5,8,10 (L505mm, d-16mm) | 11.6
| Устройство внутриквартирного пожаротушения УВПС ( рукав 19 мм,белый ПВХ) в комплекте в сумке | Устройство внутриквартирного пожаротушения устанавливается в жилых помощениях для самостоятельного тушения возгораний на ранней стадии Габаритные размеры, (в индивидуальной упаковке )мм, не более 255 х 255 х 45 (260 x 300 x 50) мм | 213
Прочее
| Гарнитура MHS-901 Gembird | Интерфейс подключения: 2xJack 3.5 Акустическое оформление: закрытое Тип излучателей: динамический Частотный диапазон, в Гц: 20-20000 Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32 Чувствительность, в дБ: 105 Система активного шумоподавления: Нет Звуковая схема: стерео | 423
Электрооборудование
| Изолятор нулевой на DIN-рейку жел. | Изолятор нулевой на DIN-рейку жел. | 8